## Preisliste_2022
RIETBERGBEHÄLTER PREISLISTE 2022
Artikel | Beschreibung | Art-Nr. | Preis (€) | TZ (%)
Absaugschlauch | Elektrisch leitfähiger Saugschlauch DN 19 x 4; 2,5 m lang, zum Absaugen aus Behältern mit größerer Öffnung, wie z. B. LKW-Tanks | 72492 | 84 | 3
Adapter | Kegelförmiger Spezialadapter zum direkten Anschluss der Saugsonde des Absauggerätes an die Kraftstoffleitung des Fahrzeugs | 97840 | 52 | 3
Anti-Rutsch-Matten | 2 Stück; Stärke 8 mm; Maße 1000 x 250 mm | 47994 | 36 | 3
Anti-Schlingerkupplung WS3000 | Dämpft Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers, um Notsituationen vorzubeugen, Ein-Hebelsystem für alle Funktionen für schnelles Ankuppeln | 48576 | a. Anfrage | a. Anfrage
Armaturensatz Dieselkraftstoff MT | Für alle MT: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung, Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber und Entlüftungsstutzen mit Kappe 2" | 84074 | 339 | 6
Armaturensatz Vergaserkraftstoff MT | Für MT-elh 900: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber, Entlüftungsstutzen mit Kappe, Gaspendelanschluss | 84075 | 561 | 6
Armaturensatz Vergaserkraftstoff MT | Für MT-elh 1300 - 2400: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber, Entlüftungsstutzen mit Kappe, Gaspendelanschluss | 76099 | 561 | 6
Armaturensatz Entsorgung für LT-B-elh | Füllleitung mit Anschluss 2“ Außengewinde, Saugleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“ | 98854 | 186 | 6
Armaturensatz Entsorgung für LT-elh | Für LT < 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 98660 | 186 | 6
Armaturensatz Entsorgung LT-se/-elh | Für LT ≥ 1000 l: Füllleitung mit Anschluss 2" Innengewinde, Absaugleitung mit Sicherheitsverschraubung 2" / 2½" | 98097 | 186 | 6
Armaturensatz Entsorgung MT | Für alle MT: Füllleitung mit Anschluss 2" Außengewinde, Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe, Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½" | 81779 | 218 | 6
Armaturensatz Versorgung für LT-B-elh | Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 98853 | 186 | 6
Armaturensatz Versorgung für LT-elh | Für LT < 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 98661 | 186 | 6
Armaturensatz Versorgung LT-se/-elh | Für LT ≥ 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2" / 2½", Saugleitung mit Anschluss 1" Außengewinde | 98096 | 186 | 6
Armaturensatz Versorgung MT | Für alle MT: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe, Saugleitung mit 1" Außengewinde zum Anschluss einer Leitung | 75700 | 218 | 6
ASS Armatur | Bestehend aus einer isolierten TW-Füllverschraubung mit Anschlussplatine, einem speziellen Grenzwertgeber zum Einbau in den Lagerbehälter und einem in den Klappdeckel des KAP verlegten Grenzwertgeberstecker. Durch Verwendung der ASS Armatur erfolgt im Fall einer Havarie die Abschaltung der TW-Pumpe ohne Verzögerung und es treten nur geringe Mengen Kraftstoff aus, die vom KAP sicher aufgefangen werden können | 73132 | 886 | 3
AS-TP-se 1500 | Z-38.12-325 | 506677 | 4883 | 13.5
AS-TP-se 2000 | Z-38.12-325 | 506678 | 5382 | 13.5
AS-TP-se 3000-100 | Z-38.12-325 | 506679 | 6359 | 13.5
AS-TP-se 3000-125 | Z-38.12-325 | 506680 | 6359 | 13.5
AS-TP-se 3500 | Z-38.12-325 | 506681 | 6644 | 13.5
AS-TP-se 5000-125 | Z-38.12-325 | 506682 | 7682 | 13.5
AS-T-se 400 | DIN 6623-2 | 72573 | 2129 | 11.5
AS-T-se 400 | Ausführung AS mobil, DIN 6623-2 | 97180 | 2607 | 11.5
AS-T-se 990 | DIN 6623-2 | 72647 | 2309 | 11.5
AS-T-se 990 | Ausführung AS mobil, DIN 6623-2 | 73933 | 2787 | 11.5
Auffahrrampen | Bausatz aus verzinktem Tränenblech für die vordere Längsseite und die beiden Stirnseiten (inkl. Abschlussprofile) | 504653 | 1293 | 21
Automatik-Zapfventil Harnstoff | Gehäuse und Auslaufrohr NW 16 komplett aus Edelstahl mit automatischer Abschaltung des Tankvorgangs bei vollem Tank. Anschluss ¾“ IG mit Drehgelenk und Anschlusstülle für Schlauch DN 19. Durchflussmenge bis zu 40 l/min | 43968 | 340 | 3
Batterie 12 V / 85 Ah | Hochleistungs-Gelbatterie 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H: 330 x 171 x 236 mm, Gewicht: 30 kg | 45747 | 496 | 3
Batterie 24 V / 85 Ah | Zwei, über Kabelbrücke in Reihe geschaltete, Hochleistungs-Gelbatterien 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H (pro Stück): 330 x 171 x 236 mm, Gewicht/St.: 30 kg | 300703 | 1040 | 3
Bausatz Abdichtung Klappdeckel | Zusätzliche Abdichtung zum Schutz des Klappdeckels vor dem Eindringen von Regenwasser im Bereich von starken Querwinden. | 98330 | 770 | 3
Bausatz Doppelschlauch | Bestehend aus 5 m Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26); geführt in einem durchsichtigen Schutzschlauch zur Aufnahme von Kraftstoff im Falle einer Undichtigkeit | 505759 | 309 | 3
Bausatz Stapelecken | Stapelecken zur Herstellung der Stapelbarkeit des QUADRO-C 2000. Unter Verwendung des Bausatzes sind befüllte QUADRO-C 2000 2-fach stapelbar | 97761 | 204 | 11.5
Bausatz Stromversorgung | Die jeweiligen Stromanschlusskabel der beiden Förderpumpen werden in einer Abzweigdose zusammengeführt, aus der ein einzelnes Anschlusskabel für die Stromversorgung beider Pumpen hervorgeht | 504998 | 163 | 3
Bausatz Verrohrung | Verrohrung inklusive aller Montageteile angepasst an die Aufstellung und Anforderungen des Kunden. | 506021 | a. Anfrage | a. Anfrage
Be- und Entlüftungshaube Ex | Deflagrations- und dauerbrandsichere Be- und Entlüftungshaube zur Absicherung der Lüftungsleitung gegen das Eindringen eines Brandes oder einer atmosphärischen Deflagration in das Innere eines Behälters. Zugelassen für Stoffe der Explosionsgruppe IIA | 47822 | 936 | 3
Bedienpodest I | Einstufiges Bedienpodest passend für Behälter mit Durchmesser 1000 mm, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1020 x 1000 x 175 mm; 50 kg | 77468 | 355 | 6
Bedienpodest II | Zweistufiges Bedienpodest passend für Behälter mit Durchmesser 1250 mm, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1240 x 1000 x 400 mm; 100 kg | 77469 | 397 | 6
Bedienpodest MS I | Einstufiges Bedienpodest für MS 900, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 600 x 500 x 275 mm | 72125 | 188 | 6
Bedienpodest MS II | Dreistufiges Bedienpodest passend für MS 1300 – 2400, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1270 x 810 x 600 mm | 84964 | 498 | 6
Bolzenankersatz | 10 Stück Bolzenanker, M 12 x 61, mit Spreizclip zur Fixierung eines Kraftstoffabfüllplatzes auf einer betonierten oder asphaltierten Fläche | 41281 | 51 | 3
CONTY-B 330-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99209 | 1901 | 9.5
CONTY-B 330-12ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 12 V, 10 m Anschlusskabel und Batterieklemmen (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 99255 | 2823 | 9.5
CONTY-B 330-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99254 | 1828 | 9.5
CONTY-B 330-230ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 230 V, 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 99256 | 2838 | 9.5
CONTY-B 330-TPex | Komplettpaket ausgestattet mit Handpumpe, 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 99073 | 2670 | 9.5
CONTY-B 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99192 | 1949 | 9.5
CONTY-B 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99193 | 1877 | 9.5
CONTY-BLUE 200-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 506305 | 2865 | 9.5
CONTY-BLUE 200-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 506304 | 2865 | 9.5
CONTY-BLUE 440-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 506303 | 2951 | 9.5
CONTY-BLUE 440-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 506256 | 2951 | 9.5
CONTY-ECO 200-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99202 | 1623 | 9.5
CONTY-ECO 200-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99203 | 1551 | 9.5
CONTY-ECO 440-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99074 | 1707 | 9.5
CONTY-ECO 440-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 99207 | 1636 | 9.5
Detonationssicherung Füllleitung | Flüssigkeits-Detonationssicherung für die Füllleitung, die verhindert, dass sich im Falle einer Zündung von explosionsfähiger Atmosphäre die Verbrennung in den Tank überträgt | 98358 | 1015 | 3
Doppelschlauchsystem | Für Klappdeckel: Der Dieselschlauch zwischen der Förderpumpe auf dem Lagerbehälter und dem Schlauchanschluss auf dem Klappdeckel des KAP, wird in einem zusätzlichen durchsichtigen PU-Schutzschlauch geführt. Im Fall einer Undichtigkeit wird austretender Diesel von diesem Schutzschlauch aufgefangen und sicher in eine Wanne des KAP geleitet | 73821 | 782 | 3
Doppelschlauchsystem | Für Spritzschutzwand: Der Dieselschlauch zwischen der Förderpumpe auf dem Lagerbehälter und dem Schlauchanschluss auf dem Klappdeckel des KAP, wird in einem zusätzlichen durchsichtigen PU-Schutzschlauch geführt. Im Fall einer Undichtigkeit wird austretender Diesel von diesem Schutzschlauch aufgefangen und sicher in eine Wanne des KAP geleitet | 77399 | 782 | 3
Druckluftfilter | Zur sicheren Versorgung der Kraftstoffabsauggeräte mit sauberer Druckluft | 39169 | 110 | 3
Druckminderventil | Druckminderventil zur Verringerung des Druckes 300-10 bar, inkl. 4 m Druckluftschlauch und Anschlusskupplung | 72511 | 469 | 3
Drucksensor-elh | Drucksensor für Fernüberwachung der Leckanzeige mit ATEX-Zulassung | 76539 | 1040 | 3
Drucksensor-se | Drucksensor für Fernüberwachung der Leckanzeige | 79195 | 328 | 3
Durchführung für Füllleitung | Vormontiertes Bauteil mit selbsttätig öffnendem/schließendem Deckel zur bauseitigen Montage in einem Klappdeckel des KAP | 74007 | 279 | 3
Erdnägelsatz | 10 Stück Erdnägel, Ø 12 mm, 480 mm lang, aus feuerverzinktem Beton-Rippenstahl zur Fixierung eines Kraftstoffabfüllplatzes auf verdichtetem Schotter (nur KAP-GIRO) oder einer gepflasterten Fläche | 73671 | 164 | 3
Ersatzpatrone für Harnstofffilter | Ersatzfilterpatrone für den Harnstofffilter | 48467 | 102 | 3
Ersatzpatrone für Kraftstofffilter | Ersatzfilterpatrone für den Kraftstofffilter | 39759 | 82 | 3
EZ24 | Digitales, nicht eichfähiges Turbinenzählwerk zur Montage an einem Zapfventil | 96479 | 209 | 3
EZ24blue | Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig, für Harnstoff (AUS 32); Durchflussmenge: Min. 6 l/min, Max: 100 l/min | 98137 | 157 | 3
EZ24ex | Digitales, nicht eichfähiges, ex-geschütztes Turbinenzählwerk zur Montage an einem Zapfventil | 46026 | 298 | 3
Fernsteuerung | Ein/Aus, kabelgebunden, für Pumpenschaltung | 99415 | a. Anfrage | a. Anfrage
Fernsteuerung | Ein/Aus mit Drehzahlsteuerung, kabelgebunden für Pumpenschaltung mit Frequenzumformer bis 1,5 kW und 230 V | 99416 | a. Anfrage | a. Anfrage
Feuerlöscher 2 kg | 2 kg ABC-Pulver gemäß ADR 8.1.4.2 | 45529 | 46 | 3
Feuerlöscher 6 kg | Feuerlöscher 6 kg mit Kasten und Halterung | 99371 | 399 | 3
Flammendurchschlagsichere Armaturen QUADRO-TA | Bestehend aus einem speziellem Füllrohr mit Flammensperre und Deflagrationsrohrsicherung für die Lüftungsleitung zum Schutz gegen Hineinschlagen einer Flamme; notwendig bei der Nutzung als Lagerbehälter für Medien mit einem Flammpunkt unter 55 °C | 98784 | 648 | 3
Flügeltürschrank groß | Für MT-se: Flügeltürschrank inklusive Adapterring und Montagematerial zur Montage. Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 505209 | 779 | 6
Flügeltürschrank groß | Für MT-elh: Flügeltürschrank inklusive Adapterring und Montagematerial zur Montage. Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 505210 | 1046 | 6
Flügeltürschrank groß | Für Behälter ≥ 1000 l: Aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5003, Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 81990 | 524 | 6
Flügeltürschrank klein | Für Behälter < 1000 l: Aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5003, Abmessung (L x B x H): 520 x 475 x 700 mm | 85971 | 394 | 6
Forwarderbügel CONTY-ECO | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 300448 | 359 | 6
Forwarderbügel KC-K | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 84636 | 356 | 6
Forwarderbügel QUADRO-D | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 502887 | 516 | 6
Frequenzumformer | Zur Regelung der Pumpenleistung bis 1,5 kW und 230 V | 99414 | a. Anfrage | a. Anfrage
Füllstandsanzeige Side Reading | Für CONTY-ECO 200: Füllstandsanzeige mit seitlicher Ablesung, Mehrpreis | 48395 | 54 | 9.5
Füllstandsanzeige Side Reading | Für CONTY-ECO 440: Füllstandsanzeige mit seitlicher Ablesung, Mehrpreis | 48396 | 54 | 9.5
Füllstandssonde HDA-ECO | Bestandteil der Füllstandsmessung für HDA-ECO, 200 mbar | 47022 | 334 | 3
Gaspendelausrüstung | Zur Rückführung der Gase aus dem zu befüllenden in den abgesaugten Behälter | 71301 | 202 | 3
GD-D-elh 1000-e1 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4301, Außen Stahl lackiert, Transportgestell Stahl verzinkt | 98154 | a. Anfrage | a. Anfrage
GD-D-elh 1000-e2 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4571, Außen Edelstahl 1.4301, Transportgestell Stahl verzinkt | 98155 | a. Anfrage | a. Anfrage
GD-D-elh 1000-e3 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4571, Außen Edelstahl 1.4301, Transportgestell Edelstahl 1.4301 | 98156 | a. Anfrage | a. Anfrage
GD-D-elh 1000-l | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Stahl roh, Außen Stahl lackiert, Transportgestell Stahl verzinkt | 98153 | 10186 | 11.5
GD-D-elh 1000-v | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Stahl verzinkt, Außen Stahl verzinkt, Transportgestell Stahl verzinkt | 98152 | 9358 | 11.5
GD-TP-elh 250 | Z-38.12-288 | 73353 | 4274 | 11.5
GD-TP-elh 400 | Z-38.12-288 | 73354 | 5130 | 11.5
GD-TP-elh 400 | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 73810 | 5614 | 11.5
GD-TP-elh 600 | Z-38.12-288 | 73355 | 5206 | 11.5
GD-TP-elh 600 | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 300076 | 5684 | 11.5
GD-TP-elh 995 | Z-38.12-288 | 73356 | 5526 | 11.5
GD-TP-elh 995 | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 99868 | 6004 | 11.5
Grenzwertgeber | QUADRO-D/-DV, CONTY-B: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 74146 | 89 | 3
Grenzwertgeber | KC 995, KC-S/-K: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 97157 | 89 | 3
Grenzwertgeber | KA, MT: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung. Nur zulässig bei Diesel/Heizöl und Benzin | 31825 | 89 | 3
Grenzwertgeber | QUADRO-AG: Grenzwertgeber zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 97068 | 89 | 3
GS-T-elh 250 | Z-38.12-288 | 71371 | 3577 | 11.5
GS-T-elh 250 | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 71396 | 4055 | 11.5
GS-T-elh 400 | Z-38.12-288 | 71372 | 4063 | 11.5
GS-T-elh 400 | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 71397 | 4541 | 11.5
GS-TP-elh 1000 | Z-38.12-51 | 71375 | 5869 | 13.5
GS-TP-elh 10000 | Z-38.12-51 | 71388 | 14636 | 13.5
GS-TP-elh 1500 | Z-38.12-51 | 71376 | 7668 | 13.5
GS-TP-elh 2000-100 | Z-38.12-51 | 71377 | 8081 | 13.5
GS-TP-elh 2000-125 | Z-38.12-51 | 71378 | 8081 | 13.5
GS-TP-elh 3000-100 | Z-38.12-51 | 71380 | 8604 | 13.5
GS-TP-elh 3000-125 | Z-38.12-51 | 71381 | 8604 | 13.5
GS-TP-elh 3500 | Z-38.12-51 | 71382 | 9199 | 13.5
GS-TP-elh 5000-125 | Z-38.12-51 | 71383 | 11379 | 13.5
GS-TP-elh 5000-140 | Z-38.12-51 | 71384 | 11212 | 13.5
GS-TP-elh 600 | Z-38.12-288 | 71373 | 4328 | 11.5
GS-TP-elh 600 | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 71398 | 4807 | 11.5
GS-TP-elh 7500 | Z-38.12-51 | 71386 | 13941 | 13.5
GS-TP-elh 995 | Z-38.12-288 | 71374 | 4956 | 11.5
GS-TP-elh 995 | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 71399 | 5435 | 11.5
GSV I Steckverbindung | 2 Stück Hochstromstecker (Stecker = Buchse) zur Montage an dem Anschlusskabel der Pumpe und am Fahrzeug; belastbar bis 50 A/24 V | 300188 | 25 | 3
GSV-Steckdose | 3-polige Kunststoffsteckdose nach DIN 9680, Spannung von 6 – 24 V, max. 25 A, Schutzart IP54 | 46673 | 20 | 3
GSV-Stecker | 3-poliger Kunststoffstecker nach DIN 9680, Spannung von 6 – 24 V, max. 25 A, Schutzart IP54 | 46674 | 21 | 3
Halterung für Batterie 12 V / 85 Ah | Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterie in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm | 98043 | 151 | 3
Halterung für Batterie 24 V / 85 Ah | Halterung für Batterie: Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterien in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm | 300704 | 225 | 3
Harnstofffilter | Spezieller, dreistufiger Filter mit einem hohen Wirkungsgrad zur Verhinderung von Kontamination bei der Abgabe von Harnstofflösung. Die Filterkartusche ist austauschbar | 505208 | 157 | 3
HDA ECO | Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54); Lieferung lose - Montage bauseits | 48410 | 1770 | 3
Heberschutzventil ⅜" | Verstellbares Heberschutzventil 0,05 – 0,4 bar, ⅜" Anschluss; max. Durchfluss 220 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; max. Aufstellhöhe 4 m über Bodenniveau | 97612 | 100 | 3
Heberschutzventil ½" | Für QUADRO-AG 2000: Verstellbares Heberschutzventil 0,15 – 0,5 bar, Anschluss ½"; max. Durchfluss 2.200 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; voreingestellt auf 0,15 bar für max. Aufstellhöhe 1,5 m über Bodenniveau; abweichend bis zu max. 5 m Aufstellhöhe über Bodenniveau möglich | 505268 | 377 | 3
Heberschutzventil 1 ¼" | Einstellbares Heberschutzventil 0,15 bis 0,30 bar, Anschluss 1 ¼"; verhindert das selbsttätige Auslaufen des Behälters; max. Aufstellhöhe 3 m über Bodenniveau | 50605 | 328 | 3
Heberschutzventil 1" | Für QUADRO-AG 3000: Verstellbares Heberschutzventil 0,15 – 0,5 bar, Anschluss 1"; max. Durchfluss 9.000 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; voreingestellt auf 0,15 bar für max. Aufstellhöhe 1,5 m über Bodenniveau; abweichend bis zu max. 5 m Aufstellhöhe über Bodenniveau möglich | 505269 | 362 | 3
Heizkörper KC-AG 5500 | Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 1000 W | 48358 | 2011 | 3
Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 3000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 45148 | 565 | 3
Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 1000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 45370 | 477 | 3
Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 2000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 46049 | 607 | 3
Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 450: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 47041 | 509 | 3
Heizkörper Q-TA | Für QUADRO-TA 700: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 47881 | 548 | 3
Heizmatte 230 V | Selbstklebende Heizmatte für Harnstofftanks des QUADRO-BLUE zum Schutz des Harnstoffes vor länger andauernden extremen Minustemperaturen | 505000 | 718 | 3
Heizölentlüfter | Komplett montiert mit den erforderlichen Verbindungsleitungen und Kupplungen bzw. Stecknippeln zur Verwendung zusammen mit dem Schlauchleitungssatz Art.-Nr. 74705 | 74709 | 369 | 6
Heizung QUADRO-OEL | Leistung 500 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | 99411 | a. Anfrage | a. Anfrage
Heizung QUADRO-OEL | Leistung 1000 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | 510415 | a. Anfrage | a. Anfrage
Heizung QUADRO-OEL | Leistung 2000 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | 510416 | a. Anfrage | a. Anfrage
Höhenführung für Zapfschlauch | Für Klappdeckel: An einer Gleitschiene geführte, vertikale Verlängerung des Zapfschlauchs, damit auch hochliegende Fahrzeugtanks gut erreicht werden können. Die horizontale Schlauchlänge bleibt unverändert 1,5 m | 73399 | 461 | 3
Höhenführung für Zapfschlauch | Für Spritzschutzwand: An einer Gleitschiene geführte, vertikale Verlängerung des Zapfschlauchs, damit auch hochliegende Fahrzeugtanks gut erreicht werden können. Die horizontale Schlauchlänge bleibt unverändert 1,5 m | 77398 | 684 | 3
Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 8 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 504012 | 691 | 3
Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 25 x 10 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 504022 | 894 | 3
Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 25 x 8 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 505164 | 848 | 3
Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 14 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 505165 | 862 | 3
Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 10 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 505167 | 827 | 3
Isolierung Harnstofftank | 170 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 770/1000 | 48436 | 146 | 3
Isolierung Harnstofftank | 105 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 450 | 48437 | 133 | 3
K700 | Mechanisches, nicht eichfähiges Ovalradzählwerk für Pumpe R200 230 | 97799 | 1079 | 3
KA 1000 | Z-38.12-325, verzinkt | 506633 | 2592 | 13.5
KA 1000 | Z-38.12-325, lackiert | 506648 | 2529 | 13.5
KA 10000-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 509644 | 13086 | 13.5
KA 10000-140 | Z-38.12-51, lackiert | 509655 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 10000-140 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 510380 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 10000-160 | EN 12285-2, verzinkt | 506645 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 10000-160 | EN 12285-2, lackiert | 506660 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 13000 | EN 12285-2, verzinkt | 506646 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 13000 | EN 12285-2, lackiert | 506661 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 1500 | Z-38.12-325, verzinkt | 506634 | 3307 | 13.5
KA 1500 | Z-38.12-325, lackiert | 506649 | 3086 | 13.5
KA 16000 | EN 12285-2, verzinkt | 506647 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 16000 | EN 12285-2, lackiert | 506662 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 2000 | Z-38.12-325, verzinkt | 506635 | 3776 | 13.5
KA 2000 | Z-38.12-325, lackiert | 506650 | 3438 | 13.5
KA 3000-100 | Z-38.12-325, verzinkt | 506636 | 4696 | 13.5
KA 3000-100 | Z-38.12-325, verzinkt | 506651 | 4259 | 13.5
KA 3000-125 | Z-38.12-325, verzinkt | 506637 | 4696 | 13.5
KA 3000-125 | Z-38.12-325, lackiert | 506652 | 4259 | 13.5
KA 3000-125 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 505203 | 5160 | 9.5
KA 3500 | Z-38.12-325, verzinkt | 506638 | 4926 | 13.5
KA 3500 | Z-38.12-325, lackiert | 506653 | 4497 | 13.5
KA 400 | DIN 6623-2, verzinkt | 71108 | 2791 | 11.5
KA 400 | DIN 6623-2, lackiert | 71109 | 2570 | 11.5
KA 5000-125 | Z-38.12-325, verzinkt | 506639 | 5903 | 13.5
KA 5000-125 | Z-38.12-325, lackiert | 506654 | 5410 | 13.5
KA 5000-125 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 505204 | 6235 | 9.5
KA 5000-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 509642 | 10686 | 13.5
KA 5000-140 | Z-38.12-51, lackiert | 509653 | 9831 | 13.5
KA 5000-160 | EN 12285-2, verzinkt | 506641 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 5000-160 | EN 12285-2, lackiert | 506656 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 600 | DIN 6623-2, verzinkt | 71110 | 2880 | 11.5
KA 600 | DIN 6623-2, lackiert | 71111 | 2678 | 11.5
KA 7500-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 509643 | 12452 | 13.5
KA 7500-140 | Z-38.12-51, lackiert | 509654 | 11457 | 13.5
KA 7500-160 | EN 12285-2, verzinkt | 506643 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 7500-160 | EN 12285-2, lackiert | 506658 | a. Anfrage | a. Anfrage
KA 995 | DIN 6623-2, verzinkt | 71112 | 3218 | 11.5
KA 995 | DIN 6623-2, lackiert | 71113 | 3020 | 11.5
KAP-ECO | 2 Stahlwannen inkl. Überfahrrampen | 72737 | 4119 | 21
KAP-GIRO | 4 Stahlwannen mit je 2 Schwerlast-Gitterrosten | 74910 | 5338 | 21
KAP-GIRO für Kettenfahrzeuge | Zubehörsatz bestehend aus 12 Holz-Siebdruckplatten zum Schutz der Gitterroste sowie Auffahrbohlen aus Holz an der Längstseite und den beiden Stirnseiten | 73475 | 2556 | 21
KC 995 | D/BAM/0249/31A // DIN 6623-2 mit PÜZ | 73350 | 2876 | 11.5
KC 995-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300662 | 4019 | 9.5
KC 995-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300663 | 3948 | 9.5
KC-AG 11500 | Stapelbar, oberer Schutzrahmen mit integrierter Leiter und Podest, ISO Corner Fittings | 510146 | a. Anfrage | a. Anfrage
KC-AG 3000 | Nicht stapelbar, Leiter seitlich oder stirnseitig | 99556 | a. Anfrage | a. Anfrage
KC-AG 5500-1 | Nicht stapelbar, Leiter seitlich oder stirnseitig | 77660 | 19979 | 13.5
KC-AG 5500-2 | Nicht stapelbar, seitliche Leiter, ISO Corner Fittings | 77661 | 21604 | 13.5
KC-AG 5500-3 | Stapelbar, oberer Schutzrahmen mit integrierter Leiter und Podest, ISO Corner Fittings | 97841 | 23929 | 13.5
KC-K 1000 | D/BAM/5639/31A \\ Z-38.12-298 | 84710 | 3042 | 11.5
KC-K 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300658 | 3817 | 9.5
KC-K 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300659 | 3746 | 9.5
KC-K 500 | D/BAM/0489/31A | 81780 | 2596 | 11.5
KC-K 500-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503716 | 3371 | 9.5
KC-K 500-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503717 | 3300 | 9.5
KC-S 1000 | D/BAM/5639/31A \\ Z-38.12-298 | 84700 | 2546 | 11.5
KC-S 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300660 | 3689 | 9.5
KC-S 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 300661 | 3618 | 9.5
KC-S 500 | D/BAM/0489/31A | 81778 | 2220 | 11.5
KC-S 500-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503714 | 3363 | 9.5
KC-S 500-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503715 | 3292 | 9.5
Klappdeckel KAP-ECO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs und zur Abdeckung der Fläche bei Aufstellung im Freien, wenn nicht getankt wird; 2 Abdeckhauben (Aluminiumbleche auf verzinktem Stahlrahmen) jeweils mit einer Gasdruckfeder als Hebehilfe; außen Schlauchanschluss; innen 1,5 m Zapfschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil | 74920 | 4060 | 21
Klappdeckel KAP-GIRO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs und zur Abdeckung der Fläche bei Aufstellung im Freien, wenn nicht getankt wird; 2 Abdeckhauben (Aluminiumbleche auf verzinktem Stahlrahmen) jeweils mit einer Gasdruckfeder als Hebehilfe; außen Schlauchanschluss; innen 1,5 m Zapfschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil | 75093 | 4060 | 21
Komplettsatz Batterie 12 V / 85 Ah | Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, Batterie 12 V/85 Ah und Ladegerät | 97719 | 827 | 3
Komplettsatz Batterie 24 V / 85 Ah | Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, zwei Batterien 12 V/85 Ah und Ladegerät | 300306 | 1642 | 3
Konsole | Konsole zur Befestigung von Zapfeinrichtungen für Kraftstofftankanlagen | 506020 | 430 | 6
Konsole für Schlauchtrommel Benzin | NW19: Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel auf einer Kraftstofftankanlage KA Benzin | 98117 | 360 | 6
Konsole für Schlauchtrommel Benzin | NW25: Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel auf einer Kraftstofftankanlage KA Benzin | 98117 | 360 | 6
Konsole HDA-ECO | Konsole zur Befestigung am Behälter oder zur Anbringung vor Ort | 505852 | 258 | 6
Konsole KA | Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel auf einer Kraftstofftankanlage KA Diesel | 97982 | 356 | 6
Kraftstofffilter | Filtereinheit (30 µm, Durchfluss max. 65 l/min) zum Schutz vor Verunreinigungen und Wasser, die druckseitig an einer Pumpe montiert ist. Die Filterpatrone reduziert den Durchfluss mit zunehmender Sättigung | 73165 | 155 | 3
Kupplungssatz ½" RECTUS | Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker ½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26 | 98792 | 41 | 3
Kupplungssatz ½" tropffrei | Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker ½", NW 12,5, tropffrei | 98793 | 83 | 3
Lackierung nach Kundenwunsch | Komplette Außenlackierung des Behälters auf verzinkter Oberfläche; Aufbau und verwendete Materialien gemäß Kundenvorgaben | 98786 | a. Anfrage | a. Anfrage
Lackierung C3 | MT/MS: Lackierung in RAL 7035 für Außenaufstellung (Korrosionsschutzklasse C3) oder in anderen RAL-Farbtönen | – | 479 | 11.5
Lackierung C4M | Komplette Außenlackierung (Aufbau: Anschleifen, 1 x Haftgrundierung, 1 x Decklack) des Behälters auf verzinkter Oberfläche; RAL-Farbton nach Wahl; Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer M | 98785 | 740 | 6
Lackierung C5M | Komplette Außenlackierung (Aufbau: Anschleifen, 1 x Haftgrundierung, 2 x Decklack) des Behälters auf verzinkter Oberfläche; RAL-Farbton nach Wahl; Korrosivitätskategorie C5, Schutzdauer M | 98787 | 1030 | 6
Lackierung C5M | QUADRO: Lackierung für den Einsatz auf See (Korrosionsschutzklasse C5M mittel) | 99418 | 450 | 6
Ladegerät für Batterie 12 V / 85 Ah | Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 12 V/5A | 98042 | 181 | 3
Ladegerät für Batterie 24 V / 85 Ah | Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 24 V/4A | 47823 | 378 | 3
LAN-Anschluss | Für R60/R80 ECO | 46981 | 239 | 3
LED-Anzeige | Nachrüstsatz für Heizkörper Q-AG. Visuelle Anzeige vom Betriebszustand der Heizung | 48548 | 35 | 3
Leiter für KA | Seitlich montiert mit vergrößerter oberer Trittstufe für Behälter mit einem Durchmesser von 1400 mm und 1600 mm | 98012 | 544 | 6
LT-B-elh 400 | DIN 6623-2 | 71343 | 2611 | 11.5
LT-B-elh 400 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510411 | 3089 | 11.5
LT-B-elh 600 | DIN 6623-2 | 71344 | 2741 | 11.5
LT-B-elh 600 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510412 | 3216 | 11.5
LT-B-elh 995 | DIN 6623-2 | 71345 | 3078 | 11.5
LT-B-elh 995 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510413 | 3557 | 11.5
LT-elh 1000 | Z-38.12-51 | 98651 | 4959 | 13.5
LT-elh 10000 | Z-38.12-51 | 98642 | 12841 | 13.5
LT-elh 1500 | Z-38.12-51 | 98652 | 6460 | 13.5
LT-elh 2000-100 | Z-38.12-51 | 98653 | 6867 | 13.5
LT-elh 2000-125 | Z-38.12-51 | 98654 | 6867 | 13.5
LT-elh 3000-100 | Z-38.12-51 | 98643 | 7539 | 13.5
LT-elh 3000-125 | Z-38.12-51 | 98644 | 7539 | 13.5
LT-elh 3500 | Z-38.12-51 | 98645 | 8104 | 13.5
LT-elh 400 | DIN 6623-2 | 98657 | 4098 | 11.5
LT-elh 400 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510408 | 4577 | 11.5
LT-elh 5000-125 | Z-38.12-51 | 98646 | 10251 | 13.5
LT-elh 5000-140 | Z-38.12-51 | 98647 | 10251 | 13.5
LT-elh 600 | DIN 6623-2 | 98658 | 4181 | 11.5
LT-elh 600 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510409 | 4660 | 11.5
LT-elh 7500 | Z-38.12-51 | 98649 | 12197 | 13.5
LT-elh 995 | DIN 6623-2 | 98659 | 4311 | 11.5
LT-elh 995 | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 510410 | 4790 | 11.5
LT-se 10000-140 | Z-38.12-51 | 510420 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 10000-160 | EN 12285-2 | 506674 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 13000 | EN 12285-2 | 506675 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 1500 | Z-38.12-325 | 506663 | 3117 | 13.5
LT-se 16000 | EN 12285-2 | 506676 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 2000 | Z-38.12-325 | 506664 | 3586 | 13.5
LT-se 3000-100 | Z-38.12-325 | 506665 | 4502 | 13.5
LT-se 3000-125 | Z-38.12-325 | 506666 | 4502 | 13.5
LT-se 3500 | Z-38.12-325 | 506667 | 4733 | 13.5
LT-se 5000-125 | Z-38.12-325 | 506668 | 5707 | 13.5
LT-se 5000-140 | Z-38.12-51 | 510418 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 5000-160 | EN 12285-2 | 506670 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 7500-140 | Z-38.12-51 | 510419 | a. Anfrage | a. Anfrage
LT-se 7500-160 | EN 12285-2 | 506672 | a. Anfrage | a. Anfrage
MOBILUS | Komplettes Kraftstoffabsaug- und Betankungsgerät inkl. Wechselbehälter 100 l; Pumpenleistung 10 l/min | 97038 | 4666 | 11.5
MOBILUS-COMPACT | Druckluftmembranpumpe für das sichere Umpumpen von Kraftstoffen montiert auf einem Tragrahmen | 97154 | 1887 | 11.5
MOBILUS-COMPACT-E | Selbstansaugende Flügelzellenpumpe für Diesel und Benzin mit ex-geschütztem Wechselstrommotor 230 V, 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker zur Verwendung außerhalb der Ex-Zonen für das sichere Umpumpen von Kraftstoffen montiert auf einem Tragrahmen, | 509706 | 1806 | 11.5
MS-TP-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71709 | 4773 | 11.5
MS-TP-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 71714 | 5511 | 11.5
MS-TP-elh 1300 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41 | 510403 | 5989 | 11.5
MS-TP-elh 1300 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 510405 | 5252 | 11.5
MS-TP-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71711 | 5569 | 11.5
MS-TP-elh 2000 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 510406 | 6047 | 11.5
MS-TP-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71712 | 6190 | 11.5
MS-TP-elh 2400 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 510407 | 6669 | 11.5
MS-TP-elh 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71705 | 4504 | 11.5
MS-TP-elh 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 71713 | 5221 | 11.5
MS-TP-elh 900 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41 | 97059 | 5699 | 11.5
MS-TP-elh 900 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 510404 | 4982 | 11.5
MS-T-se 1300 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, verzinkt | 72124 | 4364 | 11.5
MS-T-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83323 | 3130 | 11.5
MS-T-se 1300 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7036 | 84411 | 3608 | 11.5
MS-T-se 1300 | Z-38.12-41 | 84729 | 3886 | 11.5
MS-T-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83671 | 3888 | 11.5
MS-T-se 2000 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7037 | 84731 | 4366 | 11.5
MS-T-se 2400 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7038 | 83426 | 4958 | 11.5
MS-T-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83672 | 4480 | 11.5
MS-T-se 900 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 72121 | 3351 | 11.5
MS-T-se 900 | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, verzinkt | 72123 | 4079 | 11.5
MS-T-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83324 | 2873 | 11.5
MS-T-se 900 | Z-38.12-41 | 84845 | 3601 | 11.5
MS-TVH-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71324 | 3435 | 11.5
MS-TVH-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 71329 | 4524 | 11.5
MS-TVH-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71326 | 4218 | 11.5
MS-TVH-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 71327 | 4833 | 11.5
MT-2K-se 2000 | Z-38.12-41 | 73346 | 4240 | 11.5
MT-2K-se 2400 | Z-38.12-41 | 73347 | 4876 | 11.5
MT-3K-se 2400 | Z-38.12-41 | 73348 | 5747 | 11.5
MT-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 81550 | 3284 | 11.5
MT-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 84844 | 3740 | 11.5
MT-elh 1300 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 510501 | 4219 | 11.5
MT-elh 1300 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 502679 | 3762 | 11.5
MT-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 84892 | 3943 | 11.5
MT-elh 2000 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510502 | 4421 | 11.5
MT-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 84893 | 4663 | 11.5
MT-elh 2400 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510503 | 5141 | 11.5
MT-elh 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 81545 | 3028 | 11.5
MT-elh 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 84843 | 3552 | 11.5
MT-elh 900 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 509170 | 3506 | 11.5
MT-elh 900 | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 99151 | 4031 | 11.5
MT-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 81014 | 3006 | 11.5
MT-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 89850 | 2364 | 11.5
MT-se 1300 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 72124 | 4364 | 11.5
MT-se 1300 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 84411 | 3608 | 11.5
MT-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 89852 | 3028 | 11.5
MT-se 2000 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 84731 | 4366 | 11.5
MT-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 89853 | 3741 | 11.5
MT-se 2400 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 83426 | 4958 | 11.5
MT-se 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 82810 | 2730 | 11.5
MT-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 82968 | 2131 | 11.5
MT-se 900 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 72123 | 4079 | 11.5
MT-se 900 | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 72121 | 3351 | 11.5
MT-Ü-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 72544 | 2698 | 11.5
MT-Ü-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 96597 | 3298 | 11.5
MT-Ü-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 72546 | 3378 | 11.5
MT-Ü-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 72547 | 4116 | 11.5
MT-Ü-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 72543 | 2455 | 11.5
MT-Ü-se 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 96596 | 3018 | 11.5
MT-VH-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 71706 | 4159 | 11.5
MT-VH-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 73874 | 3654 | 11.5
MT-VH-elh 1300 | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 510509 | 4637 | 11.5
MT-VH-elh 1300 | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510510 | 4133 | 11.5
MT-VH-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 96598 | 4368 | 11.5
MT-VH-elh 2000 | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510511 | 4847 | 11.5
MT-VH-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 77318 | 5145 | 11.5
MT-VH-elh 2400 | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510512 | 5624 | 11.5
MT-VH-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 71304 | 3444 | 11.5
MT-VH-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83980 | 2827 | 11.5
MT-VH-se 1300 | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 510513 | 3922 | 11.5
MT-VH-se 1300 | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510514 | 3305 | 11.5
MT-VH-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83981 | 3572 | 11.5
MT-VH-se 2000 | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510515 | 4050 | 11.5
MT-VH-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 83982 | 4377 | 11.5
MT-VH-se 2400 | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 510516 | 4855 | 11.5
NATO-Anschlusskabel | 5 m Kabel H07RN-F 2x6 mm2; 2-poliger NATO Spezialstecker nach VDA 72593A, Spannung 12 – 24 V, Nennleistung 300 A, kurzzeitig 1.000 A, Metallgehäuse mit Hartgummi-Kabelschutz, Abzweigdose und Verkabelung | 506015 | 267 | 3
NATO-Anschlusskabel | 10 m Kabel H07RN-F 2x6 mm2; 2-poliger NATO Spezialstecker nach VDA 72593A, Spannung 12 – 24 V, Nennleistung 300 A, kurzzeitig 1.000 A, Metallgehäuse mit Hartgummi-Kabelschutz, Abzweigdose und Verkabelung | 509213 | 296 | 0
Packtasche | Zum sicheren Verstauen von einem Schlauch aus Schlauchleitungssatz Art.-Nr. 74705 und des Heizölentlüfters Art.-Nr. 74709 | 42015 | 99 | 3
Prallschutz | Kunststoffprotektoren als Modularsystem, montiert um den Behälterkorpus | 98374 | 1184 | 3
Pumpenkonsole für R50 | Zur Montage einer Förderpumpe direkt auf der Spritzschutzwand des KAP; Verbindung zwischen Pumpe und Lagerbehälter bauseits | 300056 | 164 | 6
Pumpenkonsole für R60/R80 ECO-Box | Zur Montage einer R60/80 ECO-Box direkt auf der Spritzschutzwand; Verbindung zwischen Pumpe und Lagerbehälter bauseits | 98555 | 99 | 6
PZ300 | Mechanisches, nicht eichfähiges Rollenzählwerk zur Montage an einer Pumpe, Durchflussmenge: Min. 20 l/min, Max. 120 l/min, max. Viskosität 500 cSt. | 96359 | 174 | 3
PZ300-ex | Mechanisches, nicht eichfähiges, ex-geschütztes Rollenzählwerk zur Montage an einer Pumpe | 97149 | 284 | 3
QUADRO-AG 1000 | D/BAM/13080/31A // Z-38.12-230 | 96800 | 2282 | 11.5
QUADRO-AG 2000 | D/BAM/14552/31A // Z-38.12-223, ohne Stapelecken | 98193 | 4739 | 11.5
QUADRO-AG 2000 | D/BAM/14552/31A // Z-38.12-223 | 98194 | 4942 | 11.5
QUADRO-AG 3000 | D/BAM/12180/31A // Z-38.12-223 | 79397 | 7332 | 11.5
QUADRO-AG 450 | D/BAM/13080/31A // Z-38.12-230 | 98591 | 2159 | 11.5
QUADRO-BLUE 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503949 | 5629 | 9.5
QUADRO-BLUE 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503950 | 5553 | 9.5
QUADRO-BLUE 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503945 | 4725 | 9.5
QUADRO-BLUE 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503946 | 4649 | 9.5
QUADRO-BLUE 770-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503947 | 5246 | 9.5
QUADRO-BLUE 770-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 503948 | 5170 | 9.5
QUADRO-C 2000 | D/BAM/14552/31A // Z-38.12-223 | 99343 | 5101 | 11.5
QUADRO-C 2000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 504674 | 5876 | 9.5
QUADRO-C 2000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 504675 | 5805 | 9.5
QUADRO-C 3000 | D/BAM/12180/31A // Z-38.12-223 | 77150 | 7445 | 11.5
QUADRO-C 3000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 504676 | 8220 | 9.5
QUADRO-C 3000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 504677 | 8149 | 9.5
QUADRO-C-E 1000 | D/BAM/15051/31A | 99323 | 2231 | 11.5
QUADRO-C-E 700 | D/BAM/15051/31A | 99324 | 1994 | 11.5
QUADRO-D 1000 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 300185 | 3081 | 11.5
QUADRO-D 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 500250 | 3857 | 9.5
QUADRO-D 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 500251 | 3786 | 9.5
QUADRO-D 770 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 300184 | 2723 | 11.5
QUADRO-D 770-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 500248 | 3499 | 9.5
QUADRO-D 770-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 500249 | 3428 | 9.5
QUADRO-DV 330 | D/BAM 15600/1A2W // Z-38.12-230 | 503700 | 2306 | 11.5
QUADRO-DV 330-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503701 | 3081 | 9.5
QUADRO-DV 330-12ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 12 V, 10 m Anschlusskabel und Batterieklemmen (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 503707 | 3906 | 9.5
QUADRO-DV 330-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503702 | 3010 | 9.5
QUADRO-DV 330-230ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 230 V, 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 503708 | 3941 | 9.5
QUADRO-DV 330-TPex | Komplettpaket ausgestattet mit Handpumpe, 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurschlagsichere Armaturen | 503706 | 3760 | 9.5
QUADRO-DV 450 | D/BAM 15600/1A2W // Z-38.12-230 | 503703 | 2450 | 11.5
QUADRO-DV 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503704 | 3225 | 9.5
QUADRO-DV 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 503705 | 3155 | 9.5
QUADRO-GREEN 1000 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 |  | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-GREEN 330 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 |  | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-GREEN 450 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 |  | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-GREEN 770 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 |  | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-OEL 1000 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 506302 | 3170 | 11.5
QUADRO-OEL 330 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 506298 | 2360 | 11.5
QUADRO-OEL 450 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 506299 | 2496 | 11.5
QUADRO-OEL 770 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 506301 | 2789 | 11.5
QUADRO-PLUS 1000 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | 510391 | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-PLUS 330 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | 510506 | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-PLUS 450 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | 510505 | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-PLUS 770 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | 510504 | a. Anfrage | a. Anfrage
QUADRO-TA 700 | D/BAM 11336/31A // Z-38.12-199 | 300602 | 5449 | 11.5
R120 230 | Förderleistung: nominal 100 l/min., effektiv 90 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 25, 4 m | 96478 | 971 | 3
R200 230 | Förderleistung: nominal 200 l/min., effektiv 180 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 32, 4 m für QUADRO-D 1000 | 97441 | 2068 | 3
R50 12 | Förderleistung: nominal 50 l/min., effektiv 30 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 19, 4 m | 96347 | 498 | 3
R50 12/24 | Förderleistung: nominal 35/70 l/min., effektiv 30/50 l/min.; Spannung DC 12/24 V; Schlauch DN 19, 4 m, kann sowohl mit 12 V als auch 24 V Gleichstrom betrieben werden | 96352 | 593 | 3
R50 230 | Förderleistung: nominal 56 l/min., effektiv 52 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 19, 4 m | 96349 | 522 | 3
R50 230ex | Förderleistung Nominal 50 l/min., Effektiv 45 l/min., Spannung AC 230 V; Schlauch DN 19, 4 m | 97148 | 971 | 3
R50 24 | Förderleistung: nominal 50 l/min., effektiv 30 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 19, 4 m | 96348 | 498 | 3
R60 ECO-Box | Förderleistung der Pumpe max. 55 l/min., Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54) | 96615 | a. Anfrage | a. Anfrage
R75 12 | Förderleistung: nominal 85 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 25, 4 m | 96354 | 798 | 3
R75 24 | Förderleistung: nominal 85 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung DC 24 V; Schlauch DN 25, 4 m | 96355 | 798 | 3
R80 230 | Förderleistung: nominal 70 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 25, 4 m | 96353 | 733 | 3
R80 ECO-Box | Wie R60 Eco Box, jedoch Förderleistung der Pumpe max. 75 l/min., Schlauch DN 25, 4 m | 96616 | a. Anfrage | a. Anfrage
R80 ECO-Säule | Wie R80 ECO Box, jedoch als Zapfsäule | 506023 | a. Anfrage | a. Anfrage
Revisionsdom DOM I | Revisionsdom für Behälter für elh-Flüssigkeiten, 500 mm Durchmesser, glatter Domdeckel, der mit dem Domflansch verschraubt ist | 85995 | 1069 | 6
Revisionsdom DOM II | Revisionsdom für GS / GD / LT 995, 400 mm Durchmesser, gewölbter Klappdeckel, der mit 4 Augenschrauben fixiert wird | 85996 | 1633 | 6
Revisionsdom DOM III | Revisionsdom für Behälter für se-Flüssigkeiten, 500 mm Durchmesser, glatter Domdeckel, der mit dem Domflansch verschraubt ist | 88942 | 558 | 6
Saugleitung & Rücklauf | Spezieller Domdeckel mit zusätzlicher Saugleitung mit Absperrkugelhahn ½" AG und zusätzlichem Rücklaufanschluss ½" AG | 508532 | 167 | 3
Saugsonde | Flexibel 5,4 mm mit Steckhülle, 0,7 m lang | 72863 | 107 | 3
Saugsonde | Flexibel 5,4 mm mit Steckhülle, 1,2 m lang | 99874 | 119 | 3
Schauglas | Schauglas zur Kontrolle des Medienstromes | 37999 | 82 | 3
Schlauchgarnitur für Benzin | DN 25, 1. Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch | 83679 | 100 | 3
Schlauchgarnitur für Benzin | DN 19, 1. Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch | 31829 | 26 | 3
Schlauchgarnitur für Benzin | DN 19, je weitere Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch, Jeder weitere Meter | 31829-1 | 26 | 3
Schlauchgarnitur für Benzin | DN 25, je weitere Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch, Jeder weitere Meter | 83679-1 | 34 | 3
Schlauchleitungssatz DN 8 | Bestehend aus 2 Schläuchen je 9 m, NW 8x2, metallgewebeummantelt, mit Kupplung an dem einem und Stecknippel am anderen Ende, NW 9, tropffrei (Firg 38, Anschluss ⅜“), inkl. Staubschutzkappen | 74705 | 346 | 3
Schlauchpaket DN 13 | Bestehend aus 5 m „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 98789 | 286 | 3
Schlauchpaket DN 13 „Wunschlänge“ | 1. Meter, bestehend aus „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 98791 | 33 | 3
Schlauchpaket DN 13 „Wunschlänge“ | je weiterer Meter, bestehend aus „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 98791-1 | 33 | 3
Schlauchpaket DN 8 | Bestehend aus 5 m Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 98788 | 149 | 3
Schlauchpaket DN 8 „Wunschlänge“ | 1. Meter, bestehend aus Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 98790 | 86 | 3
Schlauchpaket DN 8 „Wunschlänge“ | Je weiterer Meter, bestehend aus Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 98790-1 | 17 | 3
Schlauchtrommel | DN 19: Schlauchtrommel, ex-geschützt, mit 10 m elektrisch leitfähigem Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 98048 | 771 | 3
Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch DN 25, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 98044 | 1117 | 3
Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 10 m Schlauch DN 25, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 98045 | 834 | 3
Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 14 m Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 98046 | 766 | 3
Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 10 m Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 98047 | 743 | 3
Schlauchtrommel QUADRO-OEL | Schlauchtrommel aus Stahl mit 8 m Schlauch, Schutzabdeckung und Auslauffenster und automatischem Federrückzug. Betriebsfertig waagerecht im Behälter montiert | 99417 | 802 | 3
Schmutzfänger | Schmutzfänger zum Schutz der Pumpe und der Armaturen vor Fremdkörpern | 83677 | 56 | 3
Schnittstelle Messsonde HDA-ECO | Bestandteil der Füllstandsmessung für HDA-ECO | 46980 | 538 | 3
Schwimmerschalter | Für HDA ECO. Zur Pumpenabschaltung bei Dieselmangel | 96618 | 176 | 3
SE-Ü-40 | Messumformer Schutzart IP 40, mit einer einfachen Halterung. Ein-/Ausgang für Signal an externe Steuerung | 86286 | 1058 | 3
SE-ÜI-64 | Inhaltsanzeige in Prozent und Höhe in Zentimeter mit integrierter Überfüllsicherung, Schaltschrank Schutzart IP 64 mit Messumformer zur bauseitigen Wandmontage, Füllstandsensor mit Schwimmer im Behälter montiert | 300363 | 2499 | 3
Sicherheitspaket | Für QUADRO-DV/-D 330 -770: 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel | 505170 | 252 | 6
Sicherheitspaket | Für QUADRO-DV/-D 1000: 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel | 505173 | 242 | 6
SmartBox® 3 | Elektronischer Füllstandsfernanzeiger bestehend aus einer hydrostatischen Mess-Sonde (Messbereich 250 mbar, Messgenauigkeit 1 %; zur Montage am Behälter) und einem digitalen Anzeigegerät; Anzeige wahlweise in Liter oder Prozent; mit optisch/akustischer Warneinrichtung; 6 m Verbindungskabel (Max. Entfernung zwischen dem Behälter und dem digitalen Anzeigegerät: 200 m); Versorgungsspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 30 | 48340 | 914 | 3
SmartBox® Mini | Elektronischer Füllstandsfernanzeiger bestehend aus einem mechanischen Füllstandsanzeiger (Messgenauigkeit +/- 2 %, zur Montage am Behälter) und einem digitalen Anzeigegerät; Anzeige wahlweise in Liter oder Prozent bzw. Füllhöhe in Zentimeter; 10 m Verbindungskabel (Max. Entfernung zwischen dem Behälter und dem digitalen Anzeigegerät: 50 m); Energieversorgung 3 Batterien Typ AA. Schutzart IP 30 | 45972 | 253 | 3
Spritzschutz für Füllleitung | Trichterförmiger Spritzschutz am Füllrohrverschluss der Füllleitung verhindert den Übertritt von Flüssigkeit über die Spritzschutzwand bei Abriss des Füllschlauchs beim Füllvorgang. | 300863 | 284 | 21
Spritzschutzwand KAP-ECO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs bei Aufstellung unter Dach; inkl. aller Montageteile und Fixierung für einen Zapfschlauch | 74205 | 1019 | 21
Spritzschutzwand KAP-GIRO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs bei Aufstellung unter Dach; inkl. aller Montageteile und Fixierung für einen Zapfschlauch | 73318 | 1019 | 21
Starthilfeleitung | Adapter NATO Spezialstecker auf Batterieklemmen, mit 1,5 m Kabel H07RN-F 2x35 mm2 | 44339 | 377 | 3
Storz-Kupplung | D-Storz-Festkupplung G 1". Zum schnellen Verbinden, Lösen oder Anschließen von Schläuchen mit großen Durchmessern, drehbares Stutzen | 510417 | 358 | 3
Stromanschluss (AC) EX | Wechselstromstecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 99397 | 264 | 3
Stromanschluss (AC) EX | Wechselstromkupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 99398 | 607 | 3
Stromanschluss (DC) EX | Gleichstromstecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 99400 | 396 | 3
Stromanschluss (DC) EX | Gleichstromkupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 99401 | 1298 | 3
Tandem-Dieselpumpen-Paket AC KC-S/995 | Handpumpe in Reihe verbaut mit einer Dieselpumpe mit Wechselstrommotor 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und mechanischem Zählwerk | 96351 | 1209 | 3
Tandem-Dieselpumpen-Paket AC QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Dieselpumpe mit Wechselstrommotor 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 506181 | 1224 | 3
Tandem-Dieselpumpen-Paket AC/DC QUADRO-DV/-D | Parallel verbaute Dieselpumpen mit Wechselstrommotor 230 V und Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker bzw. Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 506179 | 1140 | 3
Tandem-Dieselpumpen-Paket DC KC-S/995 | Handpumpe in Reihe verbaut mit einer Dieselpumpe mit Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und mechanischem Zählwerk | 96729 | 1572 | 3
Tandem-Dieselpumpen-Paket DC QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Dieselpumpe mit Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 506180 | 1396 | 3
Tankwagenkupplung | TW-Kupplung G 2" (VK/MK) nach EN 14420-6, mit Kette in Messing zur sicheren und schnellen Befüllung durch einen Tankwagen. | 50609 | 65 | 3
TDE-DC | Die Tankdatenerfassung kann sowohl mit 12 V als auch 24 V Gleichstrom betrieben und mit entsprechenden Förderpumpen bis maximal 30 A kombiniert werden. Sie besteht aus: Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54) | 98287 | 3031 | 3
Thermometer | Analoges Thermometer mit Zeiger, Anzeige von -20 °C bis +60 °C | 99412 | 138 | 3
TP 3 | Hochwertige robuste Ausführung für die energieunabhängige Abgabe von geringeren Kraftstoffmengen, Förderleistung 0,35 h/min., Schlauch DN 19, 4 m | 505205 | 668 | 3
TP 3 KA | Hochwertige robuste Ausführung für die energieunabhängige Abgabe von geringeren Kraftstoffmengen, Förderleistung 0,35 h/min., Schlauch DN 19, 4 m | 505206 | 790 | 3
Tragegestell | Traggestell für 2 Druckluftflaschen 6 l, 300 bar (Flaschen gehören nicht zum Lieferumfang) mit T-Stück für Parallelbetrieb | 502913 | 993 | 11.5
Trailer-1 | 1-Achser | 99365 | a. Anfrage | a. Anfrage
Trailer-2 | 2-Achser | 99366 | a. Anfrage | a. Anfrage
Transpondertag | Für HDA ECO. Zur berührungslosen Teilnehmeridentifikation | 96617 | 23 | 3
Trennwand, doppelwandig | Eine doppelwandige Trennwand bietet zusätzliche Sicherheit |  | 295 | 6
TW-Stecker | Tankwagenstecker für Wandmontage; zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit festangeschlossener Leitung. | 44687 | 420 | 3
Überfüllsicherung SE-Ü-IP54 | Unterverteilung Schutzart IP 54 mit Messumformer, in einem kleinen Gehäuse im Behälter montiert. Komplett verkabelt | 99413 | 1060 | 3
Verankerungselement | Grundeinheit für den ersten Behälter, verzinkt | 72516 | 163 | 11.5
Verankerungselement | Erweiterung für jeden weiteren Behälter, verzinkt | 72588 | 143 | 6
Verkabelung Bausatz | Zur Verkabelung zwischen einer Pumpe 230 V (s. „Elektropumpen“ auf S. 18) und der Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter. Besteht aus einem Kleingehäuse IP65 (100 x 160 x 100 mm), Leistungsschütz 230 V, einer Feinsicherung und diversen Montageteilen, inkl. Montage durch Elektrofachkraft | 505162 | 296 | 3
Verlängerung der Füllleitung | Für Behälterdurchmesser 1000 mm: Zur Verlängerung der Füllleitung einer Rietberg Kraftstofftankanlage bis in den Bereich des Kraftstoffabfüllplatzes; Bausatz bestehend aus je einem 2“ Rohrstück und 30° Rohrbogen | 73145 | 84 | 0
Verlängerung der Füllleitung | Für Behälterdurchmesser 1250/1400 mm, inkl. Kugelhahn G 2": Zur Verlängerung der Füllleitung einer Rietberg Kraftstofftankanlage bis in den Bereich des Kraftstoffabfüllplatzes; Bausatz bestehend aus je einem 2“ Rohrstück und 30° Rohrbogen | 73146 | 84 | 0
VZ10/12 | Förderleistung 10 l/min., Max. Viskosität 600 cSt, Spannung DC 12 V, Schlauch DN 19 | 99406 | 600 | 3
VZ14/230 | Förderleistung 14 l/min., Max. Viskosität 2.000 cSt, Spannung AC 230 V, Schlauch DN 19 | 99407 | 748 | 3
VZ25/230 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 1.200 cSt, Spannung AC 230 V, Förderhöhen bis 4 m, Schlauch DN 19 | 99408 | 3021 | 3
VZ30/400 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 1.200 cSt, Spannung AC 400 V, Offshore-Ausführung, Schlauch DN 19 | 99409 | 3520 | 3
VZ50/400 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 5.000 cSt, Spannung AC 400 V, Offshore-Ausführung, Schlauch DN 25 | 99410 | 3886 | 3
Wasserabsorber/Umweltschutzausrüstung | Wasserabsorber bestehend aus Siebzylinder zur Aufnahme eines Absorberpads, Haltekette und Verschlussstopfen, 10 Wasserabsorberpads, PE-Beutel für die Entsorgung; Umweltschutzausrüstung bestehend aus 2 Ölbindemitteltüchern, PE-Beutel für die Entsorgung | 98799 | 637 | 3
Wechselbehälter | Zusätzlicher Wechselbehälter 100 l | 84414 | 991 | 11.5
Werkzeugkiste A | Abschließbare Aluminiumkiste auf V-Zuggabel verschraubt | 47324 | a. Anfrage | a. Anfrage
Werkzeugkiste B | Abschließbare rechteckige Aluminiumkiste (L x B x H: 1000 x 520 x 520 mm) | 47325 | a. Anfrage | a. Anfrage
Werkzeugkiste-Blue | Abschließbare rechteckige Aluminiumkiste (L x B x H: 1200 x 680 x 520 mm), geeignet für Harnstoff Behälter (AUS 32) | 47964 | a. Anfrage | a. Anfrage
Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 4 m | 39731 | 61 | 3
Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 6 m | 39732 | 70 | 3
Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 8 m | 45232 | 94 | 3
Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 10 m | 45375 | 116 | 3
Zapfschlauch DN 19 Bio-Diesel | Einbindung G 1" IG/AG, 4 m | 39785 | 200 | 3
Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 4 m | 97143 | 103 | 3
Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 6 m | 97144 | 112 | 3
Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 8 m | 97145 | 135 | 3
Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 10 m | 97146 | 156 | 3
Zapfschlauch mit ZVA | Elektrisch leitfähiger Zapfschlauch DN 19 x 4, 4 m lang, an einem Ende mit Überwurfmutter zum Anschluss an die Pumpe, das andere Ende mit montiertem Automatik-Zapfventil (NW 16) | 72622 | 375 | 3
Zapfventilhalterung | Zapfventilhalter mit absperrbarem Rücklauf für Tropfmengen | 300504 | 65 | 6
Zapfventilhalterung mit Ein-Aus-Schalter | Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter für die Förderpumpe. Die Verkabelung erfolgt bauseits. Zapfventilhalterung nur passend für Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline (Art. 34435), inkl. Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline | 79591 | 492 | 3
Zapfventilhalterung mit Ein-Aus-Schalter | Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter für die Förderpumpe. Die Verkabelung erfolgt bauseits. Zapfventilhalterung nur passend für Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline (Art. 34435), exkl. Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline | 79591-1 | 365 | 3
Zugeinrichtung | Höhenverstellbare Zugeinrichtung bis 2000 kg zulässiges Gesamtgewicht | 48575 | a. Anfrage | a. Anfrage
Zurrgurte | 2 Stück Zurrgurt, 2-teilig, 4 m lang, Langhebel-Druckratsche, Bandbreite 35 mm; max. zulässige Zugkraft 2000 daN | 47993 | 34 | 3
Zusatzlackierung QUADRO | Zusätzliche Lackierung des äußeren Korpus eines verzinkten QUADROs, mit Ausnahme des verzinkten Deckels. RAL-Farbton nach Kundenwunsch | 98540 | 408 | 6
Zusatzmuffe | Max. 6 Stück pro Container, bis max. 3", zum Einbau zusätzlicher Armaturen | 98036 | 90 | 6
Zusatzmuffe 2" I | Zum Einbau einer Überfüllsicherung in einen Lager- oder Sammelbehälter der Baureihen AS /GD /GS / LT | 83674 | 90 | 6
Zusatzmuffe 2" II | Mit Füllleitung zur Befüllung über eine zusätzliche fest angeschlossene Leitung zum Einbau in einen Lager- oder Sammelbehälter der Baureihen AS /GD /GS / LT | 83673 | 111 | 6
ZVA 19 | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 60 l/min. | 44535 | 161 | 3
ZVA 19 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 19) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 75 l/min. | 34435 | 284 | 3
ZVA 25 | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 120 l/min. | 39642 | 306 | 3
ZVA 25 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 140 l/min. | 37347 | 463 | 3
ZVA 32 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 32) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 200 l/min. | 45244 | 793 | 3
Technische Änderungen und Irrtümer, Sortimentsänderungen, Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Haftung für Fehler sowie fehlerhafte Angaben wird ausgeschlossen.